APPALTO PER LA FORNITURA DI UN ACCELERATORE LINEARE PER IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA DELL’AZIENDA ULSS 21.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE

(Art. 26  comma 3. del D.Lgs. n° 9 aprile 2008 n. 81)

| Punto 1. | Premessa. |
| --- | --- |

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze attua le misure di coordinamento e cooperazione per l’individuazione dei rischi ed eliminare e ridurre i rischi di interferenze ai sensi dell’Articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 nell’ambito dello svolgimento di attivita’, in regime d’appalto, del servizio quinquennale di manutenzione delle apparecchiature biomedicali della Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago.

In tale senso il presente documento costituisce specifica tecnica ai sensi dell’Articolo 68 e dell’Allegato VIII del Decreto Legislativo n° 163/2006.

| Punto 2. | Scheda n. 1 (da compilare al momento della predisposizione della gara di appalto). |
| --- | --- |

| A) | Dati generali del Committente: | Datore di Lavoro |  | Direttore Generale Avv. Daniela Carraro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Responsabile Servizio Prevenzione Protezione: |  | Dr Antonio Bressan |
|  |  | Ente appaltante: |  | Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago |
|  |  | Responsabile Unico Procedimento: |  | ing. Fiorenzo Panziera |
|  |  | Preposti: |  | Referente Sezione Ingegneria Clinica |

| Punto 2. | Scheda n. 2 (da compilare successivamente alla aggiudicazione della gara d’appalto). |
| --- | --- |

| B) | Dati generale appaltatore: | Denominazione: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datore di Lavoro ai sensi D.L. 81/2008: |  |  |
|  |  | Responsabile Servizio Prevenzione Protezione: |  |  |
|  |  | Referente delegato per l’appalto: |  |  |
|  |  | Preposto: |  |  |

| Punto 3. | Scheda n. 3 (da compilare prima dell’inizio dei lavori in sub appalto). |
| --- | --- |

| B) | Dati generale appaltatore: | Denominazione: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datore di Lavoro ai sensi D.L. 81/2008: |  |  |
|  |  | Responsabile Servizio Prevenzione Protezione: |  |  |
|  |  | Referente delegato per l’appalto: |  |  |
|  |  | Preposto: |  |  |

| Punto 4. | Estratto del Documento Aziendale di Valutazione del rischio della Azienda ULSS 21 di Legnago – Elenco dei rischi aziendali. |
| --- | --- |

Quanto sotto riportato è un estratto dell’articolato e complesso  D.V.R. Aziendale e rappresenta una descrizione dei principali fattori di rischio presenti nelle strutture sanitarie. Ulteriori e più specifiche informazioni devono essere raccolte rivolgendosi al Servizio Prevenzione  Protezione, al Servizio  Tecnico, al Servizio di Ingegneria Clinica, alle Direzione Medica, ai diversi Referenti/Preposti per la sicurezza  delle Unità Operative interessate ai lavori.

| 4.1. | Rischio biologico. |
| --- | --- |

E’ presente in vario grado presso  tutte le aree sanitarie, in particolare nella sezione di Microbiologia del  Laboratorio di analisi, nell' Unità Operativa di Malattie Infettive, in alcuni locali del Servizio di Anatomia Patologica e presso i Gruppi Operatori. Nei Laboratori e nel Servizio di Anatomia Patologica viene infatti fatto un uso deliberato degli agenti biologici. Per attività che si svolgono nelle aree sanitarie la Ditta deve informarsi, presso la Direzione Medica ed il  Responsabile di Unità Operative riguardo alle misure di contenimento del rischio standard ed eventualmente in situazione particolari. Particolare attenzione deve essere adottata quando si eseguono lavori di manutenzione agli impianti di ventilazione. Infine non manipolare i rifiuti contaminati da liquidi biologici (contenitori rigidi per aghi e taglienti, rifiuti ospedalieri).

| 4.2. | Rischio chimico. |
| --- | --- |

Il rischio chimico può essere presente nelle zone con utilizzo di:

- Formaldeide (Anatomia Patologica, Sale Operatorie, Celle Mortuarie, ecc.);

- Gas anestetici (Sale Operatorie con utilizzo di protossido di azoto e gas alogenati);

- Solventi organici ed altre materie prime utilizzate come reagenti di laboratorio (Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi, Farmacia).

Si segnala che tale rischio lavorativo risulta contenuto. Presso le diverse Unità Operative sono presenti le specifiche schede informative di sicurezza dei prodotti utilizzati. Inoltre tutti i reagenti di laboratorio sono stati classificati ed opportunamente stoccati in appositi siti.

| 4.3. | Rischio radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, laser e campi elettromagnetici. |
| --- | --- |

Tutti i locali ove si utilizzano apparecchiature che generano radiazioni ionizzanti, laser, campi elettromagnetici e/o magnetici sono segnalati e l’accesso è controllato.

Pertanto  i lavori di manutenzione eseguiti in tali zone o nelle loro vicinanze devono essere preventivamente concordati con il responsabile dei relativi servizi e, in caso di rischio di radiazioni ionizzanti, con l’Esperto qualificato.

| 4.4. | Rischio rumore. |
| --- | --- |

Tale rischio è presente  nei locali Centrale Termica e gruppi elettrogeni durante l’intervento dei gruppi in caso di emergenza e durante le prove settimanali di avviamento dei gruppi stessi.

In detti locali vi è l’obbligo dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Nel locali tecnici ove opera il personale di manutenzione limitatamente al momento di utilizzo delle varie attrezzature è l’obbligo dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

| 4.5. | Rischio elettrico. |
| --- | --- |

Gli impianti elettrici sono stati costruiti a regola d’arte e pertanto il rischio elettrico  è contenuto.

Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Normativa.

Prima di effettuare qualsiasi operazione su attrezzature e parti potenzialmente in tensione è obbligatorio effettuare le dovute verifiche con il Personale qualificato dell’Ospedale (reperibile Servizio Tecnico).

| 4.6. | Rischio incendio. |
| --- | --- |

Le protezioni attive e passive installate in particolare in Ospedale, con le procedure adottate per la gestione delle emergenze permettono di affermare che il rischio di incendio è controllato con l’applicazione delle specifiche norme in materia (rete capillare di rilevatori di fumo e sistemi di protezione passiva).

Pur tuttavia devono essere adottate tutte le precauzioni possibili affinché durante i lavori di manutenzione o di controllo siano eliminate tutte le possibili cause d’innesco d’incendio.

Si evidenzia che è possibile che alcune zone sottoposte ad importanti ristrutturazioni possono avere disattivato il sistema d’allarme d’incendio.

| 4.7. | Rischio cancerogeni. |
| --- | --- |

Il rischio  sostanze cancerogene è presente nelle zone di preparazione e somministrazione di farmaci antineoplastici. La preparazione di detti farmaci è attualmente centralizzata nel reparto di oncologia, mentre la somministrazione viene eseguita nei seguenti reparti: Urologia, Medicina, Oncologia.

Pertanto in occasione di lavoro in questi reparti devono essere adottate eventualmente  specifiche misure precauzionali da concordare con i responsabili dei singoli reparti.

Si segnala anche che dei componenti dei kits di laboratorio possono contenere sostanze classificate R45 è pertanto vietata qualsiasi manipolazione di sostanze tossiche se non preventivamente autorizzata dai Referenti dell’Unità Operativa.

| Punto 5. | Analisi dei rischi e fattori che possono determinare interferenze. |
| --- | --- |

| 5.1. | Ambienti di lavoro. |
| --- | --- |

|  | DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NECESSITA’ DI ACCEDERE AD AREE DI PERTINENZA DELL’AZIENDA SANITARIA | X |  |
| 2 | ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO | X |  |
| 3 | ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO |  | X |
| 4 | ALLESTIMENTO DI UN’AREA DEDICATA ALL’INTERNO DI EDIFICI PER LE LAVORAZIONI | X |  |
| 5 | ESECUZIONE D’ATTIVITA’ LAVORATIVE CON PRESENZA DI LAVORATORI DELL’AZIENDA SANITARIA | X |  |
| 6 | ESECUZIONE D’ATTIVITA’ LAVORATIVA CON PRESENZA D’UTENTI E PERSONALE DELL’AZIENDA SANITARIA |  | X |
| 7 | PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITA’ LAVORATIVA D’ALTRE DITTE INERENTE L’APPALTO/FORNITURA | X |  |
| 8 | PREVISTO LAVORO NOTTURNO O FESTIVO |  | X |
| 9 | PREVISTA LA CHIUSURA DI VIE D’ESODO |  | X |
| 10 | GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’ACCESSIBILITA’ ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI |  | X |
| 11 | L’EDIFICIO INTERESSATO E’ SOGGETTO AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDIO | X |  |
| 12 | L’EDIFICIO INTERESSATO E’ DOTATO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA | X |  |

| 5.2. | Macchine, attrezzature e impianti. |
| --- | --- |

|  | DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | UTILIZZO DI ATTREZZATURE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SANITARIA |  | X |
| 14 | UTILIZZO DI AUTOMEZZI DELLA DITTA APPALTATRICE ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DEL COMMITTENTE | X |  |
| 15 | MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI CON ATTREZZATURE LUNGO LE PERTINENZE DEL COMMITTENTE | X |  |
| 5.3. | Rischi trasmessi all’esterno. |

|  | DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO PER GLI UTENTI IN GENERALE GENERATI DAI LAVORI |  | X |
| 17 | RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO CHE POSSONO INTERESSARE I LAVORATORI DELL’AZIENDA E GLI UTENTI |  | X |
| 18 | UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE CHE POSSONO INTERFERIRE CON LE NORMALI ATTIVITA’ IN CORSO ESTERNE AL CANTIERE |  | X |
| 19 | EMISSIONE DI RUMORE CHE POSSA INTERFERIRE CON LE ATTIVITA’ LIMITROFE IN CORSO ESTERNE AL CANTIERE |  | X |
| 20 | PRODUZIONE DI POLVERE CHE PUO’ INTERFERIRE CON LE NORMALI ATTIVITA’ IN CORSO ESTERNE AL CANTIERE |  | X |
| 21 | TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO D’ALLARME INCENDIO NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 22 | TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 23 | INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ANCHE TEMPORANEA NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 24 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DELL’ALIMENTAZIONE IDRICA NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 25 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DELL’ALIMENTAZIONE GAS COMBUSTIBILE NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 26 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DI GAS MEDICALI NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 27 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DELLE RETE TELEFONICA NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 28 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 29 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE CONDIZIONAMENTO NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 30 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 31 | INTERRUZIONE ANCHE TEMPORANEA DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NEI LOCALI ADIACENTI AL CANTIERE |  | X |
| 32 | I LAVORI PRODURRANO RIFIUTI CHE SUCCESSIVAMENTE L’AZIENDA SANITARIA POI DOVRA’ SMALTIRE |  | X |

| 5.4. | Fattori di interferenza generali per semplici forniture di apparecchiature e/o materiale vario (tecnologici, economali). |
| --- | --- |

|  | DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE ESTERNO ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA PRINCIPALE |  | X |
| 34 | SCARICO DELLE MERCI VIENE ESEGUITO AUTONOMAMENTE DALLA DITTA APPALTATRICE | X |  |
| 35 | DISIMBALLAGGIO, INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE ED INFINE L’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE APPARECCHIATURE IN GENERE |  | X |
| 36 | SMALTIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI GENERATI DAL DISIMBALLAGGIO DELLE MERCI | X |  |
| 37 | SMALTIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI GENERATI DA ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE | X |  |

| 5.5. | Elementi essenziali da valutare nella fornitura di appalti / servizi esterni quali: produzione calore, effettuazione manutenzione agli impianti tecnologici e strutturali, effettuazione pulizia dei locali, trasporto e smaltimento e rifiuti, servizi alla persona in genere. |
| --- | --- |

|  | DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | L’APPALTATORE CONOSCE GIA’ TUTTI I FUTURI AMBIENTI DI LAVORO | X |  |
| 39 | L’APPALTATORE EFFETTUERA’ INTERVENTI SU IMPIANTI E/O ATTREZZATURE CON PRESENZA RISCHIO BIOLOGICO DERIVATO DALL’ATTIVITA’ SANITARIA |  | X |
| 40 | L’APPALTATORE EFFETTUERA’ INTERVENTI SU IMPIANTI E/O ATTREZZATURE A PRESENZA RISCHIO CHIMICO DERIVATO DALL’ATTIVITA’ SANITARIA |  | X |
| 41 | L’APPALTATORE EFFETTUERA’ INTERVENTI SU IMPIANTI E/O ATTREZZATURE PRESENZA RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI DERIVATO ATTIVITA’ SANITARIA |  | X |
| 42 | L’APPALTATORE UTILIZZERA’ PROPRIE ATTREZZATURE DI LAVORO | X |  |
| 43 | ALTRE DITTE ESTERNE CHE EFFETTUANO I MEDESIMI LAVORI ALL’INTERNO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE TRA LORO DEVONO COORDINARSI | X |  |
| 44 | PREVISTO UN COORDINATORE/REFERENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE SEMPRE IN GRADO DI DESCRIVERE L’AMBIENTE DI LAVORO | X |  |
| 45 | PREVISTO COORDINATORE/REFERENTE STAZIONE APPALTANTE SEMPRE REPERIBILE IN GRADO DI DESCRIVERE EVENTUALI PROBLEMATICHE | X |  |

| 5.6. | La Stazione Appaltante prescrive le seguenti misure di sicurezza per contenere i rischi relativi alle interferenze. |
| --- | --- |

| - | Tutti i preposti incaricati dalla ditta appaltatrice, ai sensi del D. Lgs. 81/08, dovranno preventivamente seguire un corso di informazione e formazione illustrante l’ambiente di lavoro e le relative problematiche (durata minima 2 ore); |
| --- | --- |
| - |  |
| - |  |
| - | Effettuare riunioni di cooperazione e coordinamento con gli incaricati dell’azienda sanitaria per l’analisi preventiva del rischio di interferenza; |
| - |  |
| - | Il personale dovra’ essere sempre dotato di strumenti idonei per essere sempre rintracciabile; |
| - | Prevedere sempre la presenza di un preposto della ditta appaltatrice ai sensi del D.Lgs. 81/08; |
| - | Le attrezzature non targate utilizzate per la movimentazione delle merci, devono possedere l’autorizzazione da parte della motorizzazione civile per transitare all’esterno dei presidi ospedalieri; |
| - | Il personale tecnico, oltre al corso attestante la corretta formazione all’utilizzo dei mezzi adibiti al trasporto di materiale deve, possedere almeno la patente di guida tipo B; |
| - | I diversi fornitori dovranno autonomamente procedere alla consegna a terra del materiale fornito dotandosi di proprie attrezzature; |
| - | I fornitori dovranno delimitare/segnalare l’area di scarico delle merci utilizzando apposite colonnine in plastica se operano in luoghi ove e’ prevista la presenza degli utenti; |
| - | Prevedere apposite barriere mobili di confinamento di ogni singola lavorazione; |
| - | Prevedere apposita segnaletica di sicurezza per ogni singolo cantiere di lavorazione; |
| - | Per lavorazioni devono avvenire in assenza di persone non direttamente interessate alla singola lavorazione |
| - | Nei casi di compresenza di piu’ ditte nello stesso luogo di lavorazione, le lavorazioni devono avvenire in tempi per evitare sovrapposizioni |
| - | Evidenziare, attraverso apposita marcatura tutte le attrezzature fornite dalla ditta esterna; |
| - | Prevedere per ogni presidio ospedaliero la documentazione relativa ai prodotti chimici utilizzati; |
| - | Effettuare la valutazione di impatto acustico per le diverse tipologie di lavoro; |
| Punto 6. | Norme comportamentali. |

| 6.1. | Inoltre si ricorda che: |
| --- | --- |

| 1 | Il personale della ditta appaltatrice deve essere munito d’apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; |
| --- | --- |
| 2 | è vietato accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal Responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione; |
| 3 | è vietato intervenire su prove o lavorazioni in atto; |
| 4 | divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine; |
| 5 | è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; |
| 6 | è vietato compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, all’interno di tutte le strutture dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago se non prima concordate; |
| 7 | è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; |
| 8 | è vietato compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.); |
| 9 | è vietato l’accesso, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione; |
| 10 | è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro; |
| 11 | è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell’ULSS; |
| 12 | è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa; |
| 13 | è obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza; |
| 14 | è obbligatorio richiedere l’intervento del referente dell’AULSS in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici; |
| 15 | è obbligatorio recingere la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate; |
| 16 | è obbligatorio rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera; |
| 17 | è obbligatorio, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione al referente dell’AULSS; |
| 18 | è obbligatorio usare i mezzi protettivi individuali e, ove espressamente previsto, anche gli otoprotettori; |
| 19 | è obbligatorio impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme; |
| 20 | è obbligatorio segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli). |

| 6.2. | Infine si precisa che: |
| --- | --- |

| 1 | Per accedere nei vari reparti o luoghi di lavoro e’ necessaria sempre l’autorizzazione preventiva del responsabile dell’Unità Operativa o di un suo facente funzioni. |
| --- | --- |
| 2 | Nell’eseguire lavori in zona controllata e’ necessario che l’incaricato della ditta esterna prenda contatti con l’Esperto Qualificato per adempiere agli obblighi previsti dai D.Lgs 230/1995 e 241/2000, articoli 62 e 63; |
| 3 | l’incaricato della ditta dichiara d’aver preso completa visione di quanto indicato nel punto 6 del DUVRI. |

| Punto 7. | Stima dei costi relativi alla sicurezza o per eliminare i rischi relativi alle interferenze. |
| --- | --- |

L’articolo 86 comma 3 bis dei Codice de Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’articolo 8 della legge n. 123/2007, richiede alle stazioni appaltanti che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di […….], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità ed alla caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”

Inoltre nel successivo comma 3 ter, sempre della Legge 123/2007, si richiede che “Il costo relativo alla sicurezza non può comunque essere soggetto a ribasso”.

Sulla base delle Norme citate e di quanto previsto anche dall’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, la Stazione Appaltante, per la fornitura oggetto del presente Documento ha  stimato i costi per la sicurezza in Euro ………., così come dettagliato nella tabella sinottica allegata al presente documento.

Tali importi sono stati calcolati considerando la lista delle interferenze e l’elenco delle indicazioni impartite per eliminare le interferenze, descritte nel punto 5.

L’importo è stato ricavato utilizzando elenchi prezzi standard o specializzati oppure prezziari o listini ufficiali vigenti.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d’opera che richiedono la definizione o l’aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

La Stazione Appaltante,  nel valutare solo i rischi interferenziali qui evidenziati dal presente Documento, e tenuta a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

| Punto 8. | Disposizioni finali. |
| --- | --- |

L’Incaricato della Ditta TITOLARE DEL CONTRATTO DICHIARA  d’aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento, d’aver visitato preliminarmente le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici anche relativamente ai costi per la sicurezza ed infine d’aver fornito, al Committente, tutte le informazioni necessarie per l’attività di coordinamento.

Si stabilisce che non potrà  essere iniziata alcuna operazione in regime di appalto o subappalto, da parte dell’Impresa appaltatrice/subappaltatrice/lavoro autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del Committente (RUP) e della Controparte dell’apposito verbale di Cooperazione e Coordinamento (allegato n. 1) al presente Documento.

Il verbale di Cooperazione e Coordinamento dovrà indicare i responsabili per la gestione dei lavori e dovrà essere controfirmato dal RUP e dai Responsabili stessi. Il Verbale  sarà indicato dall’Amministrazione a conclusione della Gara.

Prima dell’inizio dei lavori  le diverse Ditte appaltatrici dovranno elaborare un apposito documento scritto di valutazione dei rischi che tenga conto di quanto qui comunicato e successivamente discusso nella preliminare riunione di cooperazione e coordinamento.

Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della stazione appaltante secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

Ogni aggiornamento deve essere riportato nella scheda successiva e deve essere controfirmato dalle parti.

Legnago, lì…………………………… .

| Per l’Azienda ULSS 21 Responsabile del contratto/RUP | Azienda Appaltatrice Datore di Lavoro o suo delegato |
| --- | --- |

| Punto 9. | Scheda evidenze aggiornamenti obbligatoriamente allegati al documento. |
| --- | --- |

| N. | DATA | DESCRIZIONE | APPROVATO DA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMMITTENTE | DITTA APPALTATRICE |
| 1 |  | VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (CONSEGNA LAVORI) |  |  |

Il presente schema fa parte integrante del Documento ed è approvato dalle parti.

Legnago, lì…………………………….

| Per l’Azienda ULSS 21 Responsabile del contratto/RUP | Azienda Appaltatrice Datore di Lavoro o suo delegato |
| --- | --- |

| ALLEGATO: Tabella sinottica STIMA COSTI PER LA SICUREZZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Interventi di Prevenzione e Protezione Generali:

| Rischio o intervento di prevenzione | Descrizione voce | Quantità | Costo unitario € | Costo totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apprestamenti in fase di consegna …………………………………… | barriere di confinamento | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Apprestamenti in fase di installazione/collaudo/manutenzione ……………………… presso l’Unità Operativa | barriere di confinamento | 2 | 250,00 | 500,00 |
|  | segnaletica di sicurezza: pericolo | 5 | 20,00 | 100,00 |
|  | segnaletica di sicurezza: divieto | 5 | 20,00 | 100,00 |
|  | segnaletica di sicurezza: avvertimento | 5 | 20,00 | 100,00 |
| Stima Totale Costi |  |  |  | 1050,00 |

Interventi di Prevenzione e Protezione Specifici Aggiuntivi

| Rischio o intervento di prevenzione | Descrizione voce | Quantità | Costo unitario € | Costo totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPI in fase di installazione/collaudo |  |  |  |  |
| DPI in fase di manutenzione | guanti di protezione da agenti chimici e biologici e da rischi meccanici | 5 confezioni | 10,00 | 50,00 |
|  | occhiali sicurezza | 2 paia | 10,00 | 20,00 |
|  | indumenti di protezione monouso TNT | 4 | 20,00 | 80,00 |
|  | maschera antipolvere protezione vie respiratorie da polveri, fibre e aereosol per concentrazioni di contaminante fino 4,5 volte il valore limite ponderato (TLV) | 5 | 10 | 50,00 |
| Interventi finalizzati | corso informazione/formazione su ambiente di lavoro | 2 ore | 50,00 | 100,00 |
|  | sfasamento spaziale o temporale delle attività | NA |  |  |
|  | Informazione/formazione personale rischi interferenziali |  |  |  |
| Coordinamento | Riunioni di cooperazione/coordinamento | 3 ore | 100,00 | 300,00 |
| Stima Totale Costi |  |  |  | 600,00 |