PROSPETTO ANALITICO – DOCUMENTAZIONE TECNICA LOTTO 5

| Campioni |
| --- |
| Campioni caricabili |  |
| Caricamento continuo dei campioni |  |
| Provetta primaria |  |
| Dimensioni e tipo di provette accettate |  |
| Riconoscimento positivo del campione |  |
| Caratteristiche della centrifugazione |  |
| Gestione dei campioni già centrifugati o già stappati |  |
| Volumi di campione e trattamento dei campioni pediatrici |  |
| Segnalazione di problemi di campionamento (clot detection) |  |
| Diluizione automatica del campione |  |
| Modalità diluizione (per diluizione campione/per riduzione volume pescato) |  |
| Carryover (allegare modalità operative) |  |
| Indice di emolisi, lipemia, ittero |  |
| Reagenti |
| Preparazione dei reagenti |  |
| Reagenti on board |  |
| Reagenti on line |  |
| Riconoscimento positivo |  |
| Monitoraggio dei test residui |  |
| Gestione reagenti di backup |  |
| Vano porta-reagenti refrigerato |  |
| Sensore del livello reagente |  |
| Esigenze di stoccaggio particolari (se sì quali) |  |
| Stabilità on-board (range) |  |
| Scadenza dei kit (range) |  |
| Caricamento dei reagenti senza interruzione del processo analitico |  |
| Programma di gestione magazzino reagenti |  |
| Consumabili |
| Caricamento continuo dei consumabili |  |
| Scarichi |
| Tipo di scarichi prodotti (descrizione) |  |
| Quantità di scarichi prodotti (descrizione) |  |
| Raccolta separata di scarichi pericolosi |  |
| Gestione |
| Collegamento bidirezionale Host |  |
| Cadenza analitica (test/ora) |  |
| Attesa per il primo risultato (minuti) |  |
| Gestione campioni stat e superstar |  |
| Ripetizione automatica dei campioni con criteri predefiniti |  |
| Reflex testing |  |
| Modalità di lavoro random-access |  |
| Gestione controllo di qualità |  |
| Operatività walk-away |  |
| Autonomia walk-away |  |
| Refertazione per paziente |  |
| Verifica automatica della curva di calibrazione, secondo criteri assoluti |  |
| Verifica automatica della curva di calibrazione, secondo criteri relativi |  |
| Memorizzazione dei dati analitici |  |
| Procedure di lavaggio automatiche |  |
| Troubleshooting |  |
| Gestione del sistema nei tempi di fermo delle singole componenti (descrizione delle modalità operative) |  |
| Impianti |
| Allacciamento idrico |  |
| Acqua deionizzata |  |
| Allacciamento elettrico (V.A.) |  |
| Dimensioni |
| Peso Kg |  |
| Larghezza cm |  |
| Profondità cm |  |
| Altezza cm |  |
| Assistenza (*) |
| Manuale strumento in formato elettronico e lingua italiana |  |
| Manuale metodi/procedure in formato elettronico e lingua italiana |  |
| Assistenza tecnico scientifica (tipo) |  |

| Assistenza informatica (tipo) |  |
| --- | --- |
| Tempi di intervento tecnico |  |
| Assistenza remota |  |
| Sede di partenza dell’assistenza (città) |  |
| Interventi di assistenza tecnica nella giornata di sabato |  |
| Tecnici operanti nel nostro territorio |  |
| Sostituzione sistema per fermo prolungato |  |