| DITTA _______ SCHEDA TECNICA PARTICOLARE Sistema Radiologico Digitale DR LOTTO NR.______ |
| --- |
| CARATTERISTICHE |
| Apparecchiatura |  |  |
|  | Numero di riferimento della Scheda Tecnica Preliminare |  |
|  | Modello |  |
|  | Produttore |  |
| Caratteristiche generali |  |  |
|  | Dimensione minima del locale di installazione [cm – L x P x H] |  |
|  | Sistemi per la riduzione della dose assorbita [sì, no] |  |
|  | Dispositivo di centratura laser [sì, no] |  |
|  | Assistenza con diagnostica remota [sì, no] |  |
|  | Tipologia di esami [elenco] |  |
| Generatore radiologico |  |  |
|  | Modello (indicare il nome commerciale e il produttore) |  |
|  | Tipologia [alta frequenza, …] |  |
|  | Potenza massima [kW] |  |
|  | Percentuale residua massima di oscillazione (ripple di tensione) [%] |  |
|  | Tensioni impostabili [kV – minima / massima] |  |
|  | Correnti massime impostabili in funzione della tensione [mA @ kV] |  |
|  | Tempo minimo di esposizione [ms] |  |
|  | Controllo automatico dell'esposizione [sì, no] |  |
| Complesso radiogeno |  |  |
|  | Modello (indicare il nome commerciale e il produttore) |  |
|  | Tensione massima [kVp] |  |
|  | Capacità termica massima [HU] |  |
|  | Dimensioni delle macchie focali apparenti [mm] |  |
|  | Potenze massime per ciascuna macchia focale [kW] |  |
|  | Inclinazione bersaglio [gradi] |  |
|  | Filtrazione totale [mm Al] |  |
|  | Peso totale [kg] |  |
| Movimentazioni del complesso radiogeno |  |  |
|  | Numero di movimentazioni motorizzate |  |
|  | Numero di assi di rotazione |  |
|  | Ampiezze delle traslazioni [cm – longitudinale / trasversale / verticale] |  |
|  | Ampiezze della rotazione principale [gradi - oraria / antioraria] |  |
|  | Velocità massime di traslazione [m/s] e di rotazione [gradi/s] |  |
|  | Funzioni di controllo automatico delle movimentazioni |  |
|  | Sistemi di sicurezza anticollisione |  |
| Flat panel |  |  |
|  | Modello (indicare il nome commerciale e il produttore) |  |
|  | Tipo (indicare la tecnologia e i materiali utilizzati per il sensore e lo scintillatore) [Si amorfo, Se amorfo, … ] |  |
|  | Campo di ingresso [cm – lunghezza x larghezza] |  |
|  | Matrice di acquisizione [pixels x pixels] |  |
|  | Livelli di grigio per pixel [10 bit, 12 bit, …] |  |
|  | Dimensione del pixel [μm] |  |
|  | Risoluzione spaziale [lp/mm] |  |
|  | Scheda di sintesi su misure DQE allegata all'offerta? [sì, no] |  |
|  | Valore massimo DQE (specificare le condizioni operative di riferimento) |  |
| Movimentazioni del flat panel |  |  |
|  | Numero di movimentazioni motorizzate |  |
|  | Numero di assi di rotazione |  |
|  | Ampiezze delle traslazioni [cm – longitudinale / trasversale / verticale] |  |
|  | Ampiezze della rotazione principale [gradi - oraria / antioraria] |  |
|  | Velocità massime di traslazione [m/s] e di rotazione [gradi/s] |  |
|  | Funzioni di sincronizzazione con le movimentazioni del complesso radiogeno |  |
|  | Funzioni di controllo automatico delle movimentazioni |  |
|  | Sistemi di sicurezza anticollisione |  |
| Griglia antidiffusione |  |  |
|  | Tipologia [parallela, focalizzata, …] |  |
|  | Dimensioni fisiche della griglia [cm x cm] |  |
|  | Materiale della griglia [fibra di carbonio, …] |  |
|  | Rapporto di griglia |  |
|  | Numero di lamelle per millimetro |  |
|  | Distanza di focalizzazione [cm] |  |
|  | Tipologia di controllo automatico dell'esposizione |  |
|  | Sistema di rimozione griglia [assente, motorizzato, manuale, …] |  |
| Tavolo portapaziente |  |  |
|  | Dimensioni del ripiano [cm – lunghezza x larghezza] |  |
|  | Carico massimo supportato [kg] |  |
|  | Materiale del ripiano [laminato, fibra di carbonio, …] |  |
|  | Massimo assorbimento della radiazione X nel ripiano [mm Al] |  |
|  | Numero di movimentazioni [2, 4, 8, …] |  |
|  | Numero di movimentazioni motorizzate [2, 4, 8, …] |  |
|  | Altezze del ripiano [cm – minima / massima] |  |
|  | Sporgenza massima del ripiano dalla base [cm] |  |
|  | Spostamento massimo longitudinale del ripiano [cm] |  |
|  | Spostamento massimo laterale del ripiano [cm] |  |
|  | Accessori inclusi col tavolo portapaziente |  |
| Controllo spostamenti motorizzati in sala esami |  |  |
|  | Controllo delle movimentazioni del flat panel [sì, no] |  |
|  | Controllo delle movimentazioni del complesso radiogeno [sì, no] |  |
|  | Controllo delle movimentazioni del ripiano del tavolo portapaziente [sì, no] |  |
| Controllo spostamenti motorizzati in cabina comandi |  |  |
|  | Controllo delle movimentazioni del flat panel [sì, no] |  |
|  | Controllo delle movimentazioni del complesso radiogeno [sì, no] |  |
|  | Controllo delle movimentazioni del ripiano del tavolo portapaziente [sì, no] |  |
| Sistema di acquisizione digitale |  |  |
|  | Caratteristiche della consolle di comando |  |
|  | Sistema operativo |  |
|  | Numero, tipologia [TFT, CRT, …] e dimensioni [pixel x pixel] dei monitor |  |
|  | Matrici di acquisizione [512 x 512, 1024 x 1024, …] |  |
|  | Livelli di grigio [10 bit, 12 bit, …] |  |
|  | Tempo di visualizzazione in anteprima alla massima risoluzione [s] |  |
|  | Tempo di visualizzazione alla massima risoluzione [s] |  |
| Sistema di memorizzazione |  |  |
|  | Protezione dei dispositivi di memoria con un gruppo di continuità [sì, no] |  |
|  | Dimensione memoria di lavoro su RAM [MB] |  |
|  | Dimensione archivio immagini su HD [GB] |  |
|  | Numero massimo di immagini su RAM alla massima risoluzione |  |
|  | Numero massimo di immagini su HD alla massima risoluzione |  |
|  | Sistemi aggiuntivi di memorizzazione inclusi |  |
| Funzioni di elaborazione delle immagini |  |  |
|  | Controllo con telecomando [sì, no] |  |
|  | Zoom [sì, no] |  |
|  | Misura [sì, no] |  |
|  | Annotazione [sì, no] |  |
|  | Inversione [sì, no] |  |
|  | Ribaltamento [sì, no] |  |
|  | Rotazione [sì, no] |  |
|  | Diaframmatura elettronica [sì, no] |  |
|  | Riduzione del rumore [sì, no] |  |
|  | Accentuazione dei bordi [sì, no] |  |
|  | Accentuazione del contrasto [sì, no] |  |
|  | Funzioni aggiuntive di elaborazione incluse |  |
| Interfaccia DICOM (allegare il Conformance Statement) |  |  |
|  | Compatibilità DICOM 3.0 [sì, no] |  |
|  | Classe DICOM print [sì, no] |  |
|  | Classe DICOM worklist [sì, no] |  |
|  | Classi DICOM incluse nel sistema base |  |
| Altre indicazioni |  |  |
|  | Allarmi e dispositivi di sicurezza |  |
|  | Accessori inclusi nell’offerta [elenco] |  |
|  | Accessori opzionali [elenco] |  |
|  | Caratteristiche particolari |  |
|  | Note finali |  |