## Foglio1
QUESTIONARIO SIMULTAC
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
DITTA DISTRIBUTRICE
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMO MODELLO
GENERAZIONE
NUMERO DI REPERTORIO
CND
1. Gantry:
· Diametro del tunnel.
· Inclinazione dello stativo e punti di comando.
· Sistema di centratura.
· Calore emesso in sala esame.
· Caratteristiche ergonomiche.
· Ingombro.
2. Lettino porta pazienti:
· Escursione longitudinale radiotrasparente.
· Tipologia del piano di appoggio del paziente, del sistema di indicizzazione e delle barre di fissaggio degli gli accessori di posizionamento presenti in reparto.
· Incremento minimo nell'escursione longitudinale.
· Accuratezza nel posizionare la tavola.
· Carico massimo supportabile con accuratezza di posizionamento di cui al punto precedente in modalità dinamica.
3. Generatore RX:
· Tipologia, frequenza ed alloggiamento del generatore A.T.
· Potenza nominale
· Numero di stazioni e valore di tensione selezionabili.
· Estensione e variazione dei valori di corrente.
4. Tubo radiogeno:
· Disponibilità di macchie focali multiple.
· Capacità termica anodica nominale.
· Dissipazione termica anodica.
· Tipologia e locazione dello scambiatore di calore del tubo rx.
5. Sistema di rivelazione:
· Tipologia e caratteristiche dei rivelatori.
· Efficienza di rivelazione.
· Velocità di scarica.
· Numero di proiezioni al secondo.
· Numero di misurazioni totali per una rotazione di 360°.
6. Prestazioni richieste:
· Numero di strati acquisiti per rotazione di 360°.
· Spessore di strato (collimazione) minimo e numero di collimazioni disponibili.
· Velocità di acquisizione in rapporto allo spessore minimo ricostruibile (indicare velocità di acquisizione e relativo spessore di strato ricostruibile).
· Tempo di rotazione minimo su 360°.
· Indice d'acquisizione (strati/s).
· Campo di vista di scansione.
· Campo di vista ricostruito diagnostico.
· Campo di vista esteso.
· Matrice di acquisizione.
· Matrice di visualizzazione.
· Dimensione Z massima esplorabile a pitch 1 in unica scansione.
· Elenco dei dispositivi automatici per la riduzione della dose al paziente.
· CTDI100 per cranio e corpo misurati secondo la norma IEC 60601-2-44.
· Risoluzione spaziale massima, per modalità spirale e assiale, (MTF 2%-10%-50%).
· Risoluzione massima al 3% di contrasto per modalità spirale ed assiale.
· Velocità di ricostruzione delle immagini acquisite in matrice 512x512, per tutte le modalità di scansione (assiale, volumetrica) e con ogni correzione di artefatto.
· Tempo massimo ininterrotto di emissione continua per la scansione volumetrica.
· Tempo massimo ininterrotto di scansione per la modalità di acquisizione retrospettiva respiro sincronizzata.
7. Sistema informatico per la ricostruzione dei dati grezzi:
· Tipologia caratteristiche del processori.
· Capacità della memoria RAM.
· Capacità della memoria del disco rigido per i dati grezzi.
· Processi multitasking eseguibili dal processore.
8. Consolle di comando:
· Tipologia caratteristiche del processori.
· Tipologia e caratteristiche del Monitor.
· Tipologia e caratteristiche della tastiera.
· Capacità della memoria RAM.
· Capacità della memoria del disco rigido per le immagini.
· Tipologia e caratteristiche della memoria ottica e del programma di visualizzazione su PC delle immagini Dicom memorizzate.
· Specifiche DICOM 3 e classi Dicom offerte.
· Tipologia e caratteristiche del sistema di comunicazione verbale.
· Velocità di trasmissione dati in formato DICOM 3 verso e dalla workstation.
· Tipologia e caratteristiche della scheda di rete per connessione LAN.
9. Software richiesti nella consolle di comando:
· Tipologia e caratteristiche della radiografia digitale di posizionamento.
· Tipologia e caratteristiche delle scansioni assiali e spirali.
· Tipologia e caratteristiche delle scansioni a pacchetti.
· Tipologia e caratteristiche delle scansioni dinamiche con e senza movimento del tavolo porta paziente.
· MIP di volume e MIP parziale, a pacchetto e radiale.
· VRT di volume e VRT parziale, a pacchetto e radiale.
· MPR singoli, a pacchetto e radiali.
· MPR curvilinei singoli a pacchetto e radiale.
· 3D di superficie.
· Software per la riduzione degli artefatti causati da protesi metalliche e/o impianti dentali.
· Tipologia e caratteristiche del software per l’espletamento di scansioni respiro sincronizzate in modalità prospettiva e retrospettiva.
10. Workstation:
· Consolle ad elevate prestazioni dedicata al post-processing ed alle applicazioni dedicate alla localizzazione, simulazione ed al controllo dei laser mobili esterni.
· Processare di ultima generazione.
· Monitor LCD TFT conforme alle specifiche medicali.
· Tastiera e mouse.
· Elevata memoria RAM non inferiore a 4 GB.
· Capacità di memoria su disco rigido non inferiore a 160 GB.
· Memoria ottica, CD e/o DVD, con integrazione automatica di programma di visualizzazione su PC delle immagini Dicom memorizzate.
· Conformità alle specifiche DICOM 3 e fornitura delle seguenti classi Dicom: Store SCU/SCP, Dicom Print, Worklist SCU, Query-Retrieve SCU/SCP, MPPS, Storage commitment, Dicom RT.
· Elevata velocità di trasmissione dati in formato DICOM 3 verso e dalla workstation.
· Scheda di rete per connessione LAN.
11. Software richiesti nella workstation:
· MIP di volume e MIP parziale, a pacchetti e radiale.
· VRT di volume e VRT parziale, a pacchetto e radiale.
· MPR singoli a pacchetto e radiali.
· MPR curvilinei singoli, a pacchetto e radiale.
· 3D di superficie.
· Software di coregistrazione immagini dicom.
· Software per la creazione di immagini dicom RT DRR che dovranno essere trasferite e lette dai LINAC presenti in reparto.
· Software per la simulazione del trattamento con rendering BEV e REM.
· Software per la simulazione e la marcatura dell’isocentro.
· Software per contornamento di strutture anatomiche.
· Software per il controllo ed il comando dei laser esterni.
12. Accessori:
· Tipologia e caratteristiche dei laser mobili esterni e degli accessori per il controllo di qualità.
· Tipologia e caratteristiche delle barre per l’aggancio (pin-lock) degli accessori di posizionamento di cui sono dotati i LINAC presenti in reparto e che dovranno essere compatibili con il sistema di indicizzazione di detti LINAC.
· Fantoccio body e head della PTW per la misura del CTDI
· Camera a ionizzazione da inserire nel suddetto: modello T30009 della PTW
· Camera a ionizzazione per la misura del DLP in aria: modello T30017 della PTW
· Fantoccio CatPhan 600 per i QA della CT
· PTW Quickcheck webline
· Unfors Raysafe Xi
· Sistemi di riposizionamento Civco:
1. Posirest-2 (includes: Posirest Carbon Fiber Baseplate, Wide Headrest, High Arm Support, Cranial Arm Support e 2 Rigid Adjustable Arm Supports) cod. 106521
2. Carbon Fiber Bellyboard cod. 125012
3. Kneefix cod. 301047
4. Sistema tipo-S in fibra di carbonio da posizionare sul lettino Mod. MT-CFHN006
5. Slide Guide Lock-Bar Mod. MTVL00853
6. Slim Prodigy Lock-Bar per 53cm wide couchtop Mod. MTIL3653
7. Posifix Headrest – set di 5 cod. 305000
Posifix Headrest – Black cod.301001
Posifix Headrest – Red cod. 301002
Posifix Headrest – Yellow cod. 301003
Posifix Headrest – White cod. 301004
Posifix Headrest – Blue 301005
8. Silverman – set di 6 cod. MTSILVER2
Silverman Headrest – A cod. MTSILVER2A
Silverman Headrest – B cod. MTSILVER2B
Silverman Headrest – C cod. MTSILVER2C
Silverman Headrest – D cod. MTSILVER2D
Silverman Headrest – E cod. MTSILVER2E
Silverman Headrest – F cod. MTSILVER2F
13. Opzionali:
· Espandibilità del sistema, implementazioni di scansioni “dual energy”.
NORMATIVE
MARCATURA (CE 93/42)
MARCHI DI QUALITA'