# ALLEGATO 3 – al Capitolato Speciale Computo Metrico delle opere di

# completamento locale TAC presso Servizio di Pronto Soccorso Ospedale di

# Legnago

| N° | Indicazione dei lavori e delle provviste Misure | Quantità | Prezzo unitario I.V.A. esclusa | Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI LEGNAGO |  |  |  |
|  | 01 – SALA TAC, SALA COMANDO E BOX |  |  |  |
|  | 01.01 - RIMOZIONI ED OPERE EDILI |  |  |  |
| 1 | RIMOZIONI DI TUTTI GLI INFISSI NON PIU' RIUTILIZZAZBILI PRESENTI IN SALA DIAGNOSTICA |  |  |  |
|  | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Totale N | 2,000 |  |  |
| 2 | APERTURA VANI SU PARETE IN LATERIZIO SPESSORE FINO A 12 CM , PER INSTALLAZIONE NUOVA PORTA E VISIVA |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale A CORPO | 1,000 |  |  |
| 3 | RIMOZIONE PARTE DI SOTTOFONDO PER SUCCESSIVO BASAMENTO DI SUPPORTO APPARECCHAITURA RADILOGICA |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale A CORPO | 1,000 |  |  |
| 4 | INSTALLAZIONE CONTROCASSE PER PORTE SCORREVOLI EA A BATTENTE |  |  |  |
|  | 6,000 | 6,000 |  |  |
|  | Totale N | 6,000 |  |  |
| 5 | GETTO IN CALCESTRUZZO PER BASAMENTO APPARECCHIATURA |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N | 1,000 |  |  |
| 6 | TRASPORTO A MANO CON CARIOLA O TRANSPALLET, PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALLA DIREZIONE LAVORI , DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI, DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, COMPRESO CARICO E SCARICO DAL MEZZO DI TRASPORTO |  |  |  |
|  | 1200,000 | 1.200,000 |  |  |
|  | Totale al kg | 1.200,000 |  |  |
| 7 | CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA IL TUTTO SECONDO NORME VIGENTI E CON QUALSIASI MEZZO, DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI, DALLE RIMOZIONI COMPRESO IL CARICO ESEGUITO A MANO E CON MEZZI MECCANICI E IL SUCCESSIVO SCARICO. |  |  |  |
|  | 1200,000 | 1.200,000 |  |  |
|  | Totale al kg | 1.200,000 |  |  |
| 8 | CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA O IMPIANTO DI RICICLAGGIO DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONE E RIMOZIONI |  |  |  |
|  | 1200,000 | 1.200,000 |  |  |
|  | Totale alkg | 1.200,000 |  |  |
| 9 | CANTIERIZZAZIONE PROTEZIONE DELLE APERTURE DI COMUNICAZIONE DELLE ZONE DI LAVORO DEL CANTIERE E DELLE AREE OPERATIVE DELLE ZONE CIRCOSTANTI, COMPRESE LE PROTEZIONI TEMPORANEE PER IL CARICO E LO SCARICO E IL TRASPORTO DEI MATERIALI ALL'INTERNO DELLA ZONA OSPEDALIERA. COMPRESA LA RIMOZIONE AL TERMINE DIE LAVORI E IL TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N° | 1,000 |  |  |
| 10 | RIPRISTINO PARETI ESTERNE AL LOCALE DIAGNOSTICO TRAMITE TINTEGGIATURE E STUCCATURE PER RENDERE IL LAVORO FINITO ALLA REGOLA DELL'ARTE |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N | 1,000 |  |  |
|  | TOTALE 01.01 - RIMOZIONI ED OPERE EDILI € |  |  |  |
|  | 01.02 - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTO |  |  |  |
| 11 | DOPPIA RASATURA AUTOLIVELLANTE A RAPIDA ESSICAZIONE SU SOTTOFONDI IN CEMENTO PER LAVORI DI RECUPERO IN LOCALI INTERNI |  |  |  |
|  | 42,640 | 42,640 |  |  |
|  | Totale MQ | 42,640 |  |  |
| 12 | FORNITURA PAV. IN VINILE TIPO FORBO PRESSOCALANDRATO ALTAMENTE RESISTENTE AL TRAFFICO, CON DECORO PASSANTE A TUTTO SPESSORE, SUPERFICE SEMILUCIDA NON RIFLETTENTE, NON POROSA E SIGILLATA CON PLUIRITANO IN TELI DI ALTEZZA 2 MT OPPURE IN PIASTRELLE 60 X60 |  |  |  |
|  | 42,640 | 42,640 |  |  |
|  | Totale MQ | 42,640 |  |  |
| 13 | GUSCIE POSTE IN OPERA COMPRESI COLLANTI |  |  |  |
|  | 28,000 | 28,000 |  |  |
|  | Totale ML | 28,000 |  |  |
| 14 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PVC 60 X 60 DI QUALSIASI QUILITA COMPRESI COLLANTI E TUTTO IL NECESSARIO PER RENDERE IL LAVORO FINITO A REGOLA DELL'ARTE |  |  |  |
|  | 42,640 | 42,640 |  |  |
|  | Totale MQ | 42,640 |  |  |
| 15 | CONTROSOFFITTO CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE SU ORDITURA METALLICA APPARENTE CON PANNELLI IN CONGLOMERATO DI FIBRE MINERALI CON COMPOSTI ORGANICI A DEBOLE BIO-PERSISTENZA COME DA DIRETTIVA EUROPEA 97/69/CE, AVENTI DIMENSIONI MM600X600 E SPESSORE MM15, BORDO LISCIO, OMOLOGATI IN CLASSE 0 (ZERO) DI REAZIONE AL FUOCO SECONDO DM 26/06/1984 ED ALTRESI IN RISPONDENZA A QUANTO STABILITO |  |  |  |
|  | 42,640 | 42,640 |  |  |
|  | Totale MQ | 42,640 |  |  |
|  | TOTALE 01.02 - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTO € |  |  |  |
|  | 01.03 - PIOMBATURE |  |  |  |
| 16 | PANNELLI MURALI ANTI-X Pb 2 mm H=300 CM PER SALE RADIOLOGICHE IN DOPPIO TRUCCIOLARE DI LEGNO DURO ATOSSICO PER IL PIOMBO, CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO DI PRIMA FUSIONE, CON TITOLO DI PUREZZA 99.9% CALIBRATA E SPAZZOLATA DELLO SPESSORE DI MM 2; ANCORATI A PARETE MEDIANTE SPECIALI PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO E TASSELLI, SENZA EFFETTUARE FORI E PRESEVARNDO LA SCHERMATURA DELLE GIUNTURE, MEDIANTE UNA PERFETTA SOVRAPPOSIZIONE DELLE LASTRE DI PIOMBO. |  |  |  |
|  | 42,000 | 70,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 70,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 22,000 |  |  |
| 17 | PARATIA AUTOPORTANTE Pb 2 MM COMPLETA DI STRUTTURA IN ALLUMINIO ESTRUSO E PROFILATI STAMPATI AD ANGOLO REGOLABILE H 300 CM |  |  |  |
|  | 18,000 | 18,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 18,000 |  |  |
| 18 | VISIVA PIOMBATA 120 X 80 Pb 2MM COMPLETA DI TELAIO IN ALLUMINIO ESTRUSO E CORNICI PIOMBATE 2 MM SOVRAPPOSTE PER PRESERVARE LA GINZIONE DEL PIOMBO |  |  |  |
|  | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 2,000 |  |  |
| 19 | PORTA SCORREVOLE 210 X 130 Pb 2 MM MOTORIZZATZ PER SALE RADIOLOGICHE IN DOPPIO TRUCCIOLARE DI LEGNO DURO ATOSSICO PER IL PIOMBO, CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO DI PRIMA FUSIONE, CON TITOLO DI PUREZZA 99.9% CALIBRATA E SPAZZOLATA DELLO SPESSORE DI MM 2; |  |  |  |
|  | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Totale N° | 2,000 |  |  |
| 20 | IMBOTTE PER PORTA SCORREVOLE Pb 2MM PER SALE RADIOLOGICHE IN TRUCCIOLARE DI LEGNO DURO ATOSSICO PER IL PIOMBO, CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO DI PRIMA FUSIONE, CON TITOLO DI PUREZZA 99.9% CALIBRATA E SPAZZOLATA DELLO SPESSORE DI MM 2; |  |  |  |
|  | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Totale N° | 2,000 |  |  |
| 21 | PORTA AD 1 BATTENTE 210 X 80 Pb 2MM PER SALE RADIOLOGICHE IN DOPPIO TRUCCIOLARE DI LEGNO DURO ATOSSICO PER IL PIOMBO, CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO DI PRIMA FUSIONE, CON TITOLO DI PUREZZA 99.9% CALIBRATA E SPAZZOLATA DELLO SPESSORE DI MM 2; |  |  |  |
|  | 3,000 | 3,000 |  |  |
|  | Totale N° | 3,000 |  |  |
| 22 | IMBOTTE PER PORTA AD 1 BATTENTE Pb 2MM PER SALE RADIOLOGICHE IN TRUCCIOLARE DI LEGNO DURO ATOSSICO PER IL PIOMBO, CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO DI PRIMA FUSIONE, CON TITOLO DI PUREZZA 99.9% CALIBRATA E SPAZZOLATA DELLO SPESSORE DI MM 2; |  |  |  |
|  | 3,000 | 3,000 |  |  |
|  | Totale N° | 3,000 |  |  |
| 23 | TRASPORTO E POSA IN OPERA PIOMBATURE |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N° | 1,000 |  |  |
|  | TOTALE 01.03 - PIOMBATURE € |  |  |  |
|  | 01.04 - OPERE ELETTRICHE |  |  |  |
| 24 | QUADRO ELETTRICO LOCALE DIAGNOSTICO LUCE, FM E SERVIZI CON T.I. |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N | 1,000 |  |  |
| 25 | QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURA RADILOGICA |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N | 1,000 |  |  |
| 26 | CANALA PVC SU CONTROSOFFITTO PARETE 200 X 80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINA IN PVC POSIZIONATA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO COMPLETA DI COPERCHIO, SETTO SEPARATORE, ACCESSORI DI MONTAGGIO, STAFFE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
|  | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  | Totale MT | 20,000 |  |  |
| 27 | CANALINA METALLICA 200 X60 COMPLETA DI COPERCHIO IN ACCIAIO INOX INCASSATA IN PAVIMENTO PER IL CONTENIMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURA RADIOLOGICA |  |  |  |
|  | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | Totale MT | 15,000 |  |  |
| 28 | NODO ECQUIPOTENZIALE COSTITUITO DA SCATOLA DI CONTENIMENTO IN MATERIALE PLASTICO DIMENSIONI 200 X 200 X 80, BARRA IN RAME PREFORATA O MORSETTIERA MULTIPOLARE ADATTA A CONTENERE MINIMO 5 CONDUTTORI DA 35 MMQ E 10 CONDUTTORI DA 6 MMQ. TUTTI I CONDUTTORI ALLACCIATI AL NODO ECQI AVRANNO ETICHETTI DI IDENTIFICAZIONE |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  |  | 1,000 |  |  |
| 29 | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI CON CORDA DA 6 MMQ, MASSE ESTRANEE A.C. |  |  |  |
|  | 30,000 | 30,000 |  |  |
|  | Totale N° | 30,000 |  |  |
| 30 | CAVO FG7OM1 1 X 35 MMQ CAVO IN CORDA FLESSIBILE O RIGIDA DI RAME RICOTTO STAGNATO ISOLATO IN GOMMA ELASTOMETRICO DI QUALITA' G10, FG10 OMI O RG10 OMI, NON PROPAGANTE DI INCENDIO (CEI 20-22 III) NON PROPAGANTE DI FIAMMA (CEI 20-35) CONTENUTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI (CEI 20-37 I, CEI 20-38) RIDOTTISSIMA EMISSIONE DI GAS TOSSICI E DI FUMI OPACHI IN CASO DI INCENDIO ( CEI 20-37 II, CEI 20-37 III, E CAI 30-38) CON GUAINA TERMOPLASTICA SPECIALE M1 DI COLORE NERO RAL 9005 PER TENSIONI NOMINALI 600/1000 V AD UNA TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX 85° CON CONDUTTORE A FILO UNICO, CORDA RIGIDA O FLESSIBILE. IL CAVO DOVRA' RIPORTARE STAMPIGLIATO A RILIEVO LA DESIGNAZIONE SECONDO TABELLA CEI-UNEL 35011, NUMERO CONDUTTORI PER SEZIONE CEI 20-22 III/20-38, L AMARCA O PROVENIENZA DEL PRODOTTO, LA MARCATURA METRICA PROGRESSIVA E' MARCHIO IMQ. PER AMBIENTI A RISCHIO DI INCENDIO PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA ALLE PERSONE QUADRIPOLARE SEZIONE 1 X 35 MM2 |  |  |  |
|  | 120,000 | 120,000 |  |  |
|  | Totale MT | 120,000 |  |  |
| 31 | CAVO FG7OM1 4 X 1,5 MMQ CAVO IN CORDA FLESSIBILE O RIGIDA DI RAME RICOTTO STAGNATO ISOLATO IN GOMMA ELASTOMETRICO DI QUALITA' G10, FG10 OMI O RG10 OMI, NON PROPAGANTE DI INCENDIO (CEI 20-22 III) NON PROPAGANTE DI FIAMMA (CEI 20-35) CONTENUTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI (CEI 20-37 I, CEI 20-38) RIDOTTISSIMA EMISSIONE DI GAS TOSSICI E DI FUMI OPACHI IN CASO DI INCENDIO ( CEI 20-37 II, CEI 20-37 III, E CAI 30-38) CON GUAINA TERMOPLASTICA SPECIALE M1 DI COLORE NERO RAL 9005 PER TENSIONI NOMINALI 600/1000 V AD UNA TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX 85° CON CONDUTTORE A FILO UNICO, CORDA RIGIDA O FLESSIBILE. IL CAVO DOVRA' RIPORTARE STAMPIGLIATO A RILIEVO LA DESIGNAZIONE SECONDO TABELLA CEI-UNEL 35011, NUMERO CONDUTTORI PER SEZIONE CEI 20-22 III/20-38, L AMARCA O PROVENIENZA DEL PRODOTTO, LA MARCATURA METRICA PROGRESSIVA E' MARCHIO IMQ. PER AMBIENTI A RISCHIO DI INCENDIO PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA ALLE PERSONE QUADRIPOLARE SEZIONE 4 X 1,5 MM2 |  |  |  |
|  | 60,000 | 60,000 |  |  |
|  | Totale MT | 60,000 |  |  |
| 32 | CAVO FG7OM1 3 X 2,5 MMQ CAVO IN CORDA FLESSIBILE O RIGIDA DI RAME RICOTTO STAGNATO ISOLATO IN GOMMA ELASTOMETRICO DI QUALITA' G10, FG10 OMI O RG10 OMI, NON PROPAGANTE DI INCENDIO (CEI 20-22 III) NON PROPAGANTE DI FIAMMA (CEI 20-35) CONTENUTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI (CEI 20-37 I, CEI 20-38) RIDOTTISSIMA EMISSIONE DI GAS TOSSICI E DI FUMI OPACHI IN CASO DI INCENDIO ( CEI 20-37 II, CEI 20-37 III, E CAI 30-38) CON GUAINA TERMOPLASTICA SPECIALE M1 DI COLORE NERO RAL 9005 PER TENSIONI NOMINALI 600/1000 V AD UNA TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX 85° CON CONDUTTORE A FILO UNICO, CORDA RIGIDA O FLESSIBILE. IL CAVO DOVRA' RIPORTARE STAMPIGLIATO A RILIEVO LA DESIGNAZIONE SECONDO TABELLA CEI-UNEL 35011, NUMERO CONDUTTORI PER SEZIONE CEI 20-22 III/20-38, L AMARCA O PROVENIENZA DEL PRODOTTO, LA MARCATURA METRICA PROGRESSIVA E' MARCHIO IMQ. PER AMBIENTI A RISCHIO DI INCENDIO PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA ALLE PERSONE QUADRIPOLARE SEZIONE 3 X 2,5 MM2 |  |  |  |
|  | 70,000 | 70,000 |  |  |
|  | Totale MT | 70,000 |  |  |
| 33 | PULSANTIERA MARCIA ARRESTO FORNITURA E P.O. DI PULSANTIERA DI MARCIA/ARRESTO COMPRENDENTE: SCATOLA 503 D AINCASSO, PULSANTE DI MARCIA CON SELETTORE A CHIAVE, LAMPADA SPIA, PULSANTE DI ARRESTO, CESTELLO, PLACCA IN RESINA, CONDUTTORI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO A VISTA O SOTTOTRACCIA PER MONTAGGIO INTERNO |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N° | 1,000 |  |  |
| 34 | LAMPADA RX DOPPIA SEGNALAZIONE LAMPADA RX COMPLETA DI LAMPADA BIANCA FISSA E LAMPADA ROSSA AD INTERMITTEN ZA |  |  |  |
|  | 3,000 | 3,000 |  |  |
|  | Totale N° | 3,000 |  |  |
| 35 | MICROINTERRUTTORE PORTA MICRO A CALAMITA O MECCANICO DA INSTALLARE SU PORTE MANUALI A BATTENTE O SCORREVOLI |  |  |  |
|  | 3,000 | 3,000 |  |  |
|  | Totale N° | 3,000 |  |  |
| 36 | PLAFONIERE DA INCASSO 4 X 18 W ZUNTOBEL TIPO ML4 B EM 1 X 55 PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO CON MODULI DA 300 MM O MULTIPLI DI 300 MM, CON CORPO IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA, CABLATA E RIFASATA, GRADO DI PROTEZIONE IP40, ATTACCO PER LAMPADE FLUORESCENTI, COMPLETA DI REATTORE STANDARD E DI TUTTI GLI ACCESSORI DI FINITURA E COLLEGAMENTO ELETTRICO CON SCHERMO OTTICO A BASSA LUMINANZA, IDONEO PER UFFICI CON VIDEOTERMINALI 4X18 WATT |  |  |  |
|  | 8,000 | 8,000 |  |  |
|  | Totale N° | 8,000 |  |  |
| 37 | PLAFONIERA EMERGENZA A LED ZUMTOBEL ANTIC PANIC ED NT 1 W H |  |  |  |
|  | 4,000 | 4,000 |  |  |
|  | Totale N° | 4,000 |  |  |
| 38 | RILEVATORE FUMO TIPO NOTIFAIR |  |  |  |
|  | 4,000 | 4,000 |  |  |
|  | Totale n° | 4,000 |  |  |
| 39 | PUNTO PRESA BIVALENTE COMPLETO DI SUPPORTO E PLACCA ADEGUATA ALLE ESISTENTI |  |  |  |
|  | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | Totale N° | 15,000 |  |  |
| 40 | PULSANTE EMERGENZA A FUNGO CON RITENUTA COMPLETO DI CAVI DI COLLEGAMENTO A PULSANTIERA MARCIA ARRESTO |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N° | 1,000 |  |  |
|  | Totale 01.04 - OPERE ELETTRICHE € |  |  |  |
|  | 01.05 – BOX |  |  |  |
| 41 | INSTALLAZIONE PARETE IN PANNELLI LAMINATI H 220 COMPRESA PORTA A SOFFIETTO O A BATTENTE PER DELIMATZIONE SPOGLIATOIO |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N | 1,000 |  |  |
|  | Totale 01.05 – BOX € |  |  |  |
|  | TOTALE 01 – SALA TAC, SALA COMANDO E BOX € |  |  |  |
|  | 02 – SALA REFERTAZIONE |  |  |  |
|  | 02.01 - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTO |  |  |  |
| 42 | TINTEGGIATURE TINTEGGIATURA DI SUPERFICI INTERNE GIA' PREPARATE CON TRE PASSATE DI IDROPITTURA LAVABILE A BASE RESINA SINTETICA EMULSIONABILE |  |  |  |
|  | 40,000 | 40,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 40,000 |  |  |
| 43 | RIMOZIONE PVC A PAVIMENTO DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATERIALE PLASTICO DI QUALSIASI NATURA E PEZZATURA, COMPRESO SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO, INCOLLATO E POSTO IN OPERA A MEZZO DI MALTA SU SOTTOFONDO CEMENTIZIO O SU PREESISTENTI PAVIMENTI, COMPRESO CALO IN BASSO E AVVICINAMENTO AL LUOGO DI DEPOSITO PROVVISORIO, ESCLUSO IL TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA |  |  |  |
|  | 9,000 | 9,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 9,000 |  |  |
| 44 | DOPPIA RASATURA AUTOLIVELLANTE A RAPIDA ESSICAZIONE SU SOTTOFONDI IN CEMENTO PER LAVORI DI RECUPERO IN LOCALI INTERNI |  |  |  |
|  | 9,000 | 9,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 9,000 |  |  |
| 45 | FORNITURA PAV. IN VINILE TIPO FORBO PRESSOCALANDRATO ALTAMENTE RESISTENTE AL TRAFFICO, CON DECORO PASSANTE A TUTTO SPESSORE, SUPERFICE SEMILUCIDA NON RIFLETTENTE, NON POROSA E SIGILLATA CON PLUIRITANO IN TELI DI ALTEZZA 2 MT OPPURE IN PIASTRELLE 60 X60 |  |  |  |
|  | 9,000 | 9,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 9,000 |  |  |
| 46 | GUSCIE POSTE IN OPERA COMPRESI COLLANTI |  |  |  |
|  | 13,000 | 13,000 |  |  |
|  | Totale ML | 13,000 |  |  |
| 47 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PVC 60 X 60 DI QUALSIASI QUILITA COMPRESI COLLANTI E TUTTO IL NECESSARIO PER RENDERE IL LAVORO FINITO A REGOLA DELL'ARTE |  |  |  |
|  | 9,000 | 9,000 |  |  |
|  | Totale MQ | 9,000 |  |  |
|  | TOTALE 02.01 - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTO € |  |  |  |
|  | 02.02 - OPERE ELETTRICHE |  |  |  |
| 48 | CANALINA PVC A PARETE TRE SCOMPARTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINA IN PVC A PARETE COMPLETA DI COPERCHIO, SETTO SEPARATORE, ACCESSORI DI MONTAGGIO STAFFE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
|  | 9,000 | 9,000 |  |  |
|  | Totale MT | 9,000 |  |  |
| 49 | PLAFONIERE DA INCASSO 4 X 18 W ZUNTOBEL TIPO ML4 B EM 1 X 55 PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO CON MODULI DA 300 MM O MULTIPLI DI 300 MM, CON CORPO IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA, CABLATA E RIFASATA, GRADO DI PROTEZIONE IP40, ATTACCO PER LAMPADE FLUORESCENTI, COMPLETA DI REATTORE STANDARD E DI TUTTI GLI ACCESSORI DI FINITURA E COLLEGAMENTO ELETTRICO CON SCHERMO OTTICO A BASSA LUMINANZA, IDONEO PER UFFICI CON VIDEOTERMINALI 4X18 WATT |  |  |  |
|  | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Totale N° | 2,000 |  |  |
| 50 | PLAFONIERA EMERGENZA A LED ZUMTOBEL ANTIC PANIC ED NT 1 W H |  |  |  |
|  | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Totale N° | 2,000 |  |  |
| 51 | RILEVATORE FUMO TIPO NOTIFAIR |  |  |  |
|  | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Totale n° | 2,000 |  |  |
| 52 | PUNTO PRESA SCHUKO UNIVERSALE COMPLETA DI SCATOLA DA PARETE COME ACCESSORIO DELLA CANBALINA A TRE SCOMPARTI |  |  |  |
|  | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | Totale N | 15,000 |  |  |
| 53 | QUADRO DI CONTENIMENTO INTERUTTORI DI PROTEZIONE LINEE ALIMENTAZIONE PRESE ALIMENTAZIONE PC DI REFERTAZIONE |  |  |  |
|  | 1,000 | 1,000 |  |  |
|  | Totale N | 1,000 |  |  |
|  | TOTALE 02.02 - OPERE ELETTRICHE € |  |  |  |
|  | TOTALE 02 – SALA REFERTAZIONE € |  |  |  |
|  | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ( 01 SALA TAC, SALA COMANDO E BOX + 02 SALA REFERTAZIONE ) iva esclusa € |  |
| 54 | ONERI DELLA SICUREZZA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASSITO DI CHIUSURA CON RELATIVI ACCESSI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA, CASSETTA DI MEDICAZIONE COMPLETA, GUANTI IMBOTTITI E PROTETTIVI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, CASCHETTI, OCCHIALI PROTETTIVI E QUANT’ALTRO NECESSARIO PER LAVORARE IN SICUREZZA, CON MARCHIO CE. Iva esclusa € | 1.500,00 |
| Totale iva esclusa € |  |